> ANEXO A -	Relação de Itens <<

| Lote 1 – Perfuração de Poço no Lajeado Filisbino (Lajeado Seco) – Convênio 1378/2022 |
| --- |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|  | Autorização Prévia de Perfuração | Unidade | 01 | R$ 1.733,33 | R$ 1.733,33 |
|  | Mobilização Global de Equipamentos | Unidade | 01 | R$ 1.207,42 | R$ 1.207,42 |
|  | Perfuração (Reabertura) - Mét. Rotopneumático DN 12” - Rochas IGN. Ou ALterdas | Metro | 15 | R$ 108,33 | R$ 1.624,95 |
|  | Perfuração Rotopneumática - Rochas 6” até 100 metros de profundidade | Metro | 85 | R$ 113,33 | R$ 9.633,05 |
|  | Perfuração Rotopneumática - Rochas 6” até 100,01 metros de profundidade a 250 metros de profundidade. | Metro | 170 | R$ 138,33 | R$ 23.516,10 |
|  | Instalação e Fornecimento de Revestimento Geomecânico - PVC Standard DN 6 “ | Metro | 15 | R$ 409,95 | R$ 6.149,25 |
|  | Cimentação do Espaço Anular 6” x 12” | Metro | 15 | R$ 31,99 | R$ 479,85 |
|  | Isolamento de Aquíferos - Com pallets de argila expansiva. | Unidade | 1 | R$ 475,00 | R$ 475,00 |
|  | Desenvolvimento do Poço - Compatível com a vazão | Hora | 6 | R$ 144,44 | R$ 866,64 |
|  | Ensaio de Bombeamento - Teste de vazão e recuperação do poço e Elaboração de relatório, tendo duração de 24 horas. | Unidade | 01 | R$ 3.672,22 | R$ 3.672,22 |
|  | Desinfecção Com Produtos Químicos | Unidade | 1 | R$ 708,33 | R$ 708,33 |
|  | Laje de Proteção | Unidade | 1 | R$ 347,72 | R$ 347,72 |
|  | Tubo Protetor | Unidade | 1 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
|  | Tampa Soldada | Unidade | 1 | R$ 199,17 | R$ 199,17 |
|  | Cercamento | Unidade | 1 | R$ 1.969,16 | R$ 1.969,16 |
|  | Placa de Obra | Unidade | 1 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
|  | Análise Físico-Química e Bacteriológica da Água | Unidade | 1 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 |
|  | Relatório Técno Final do Poço | Unidade | 1 | R$ 1.583,33 | R$ 1.583,33 |
| Total estimado: R$ 58.290,52 |

| Lote 2 – Perfuração de Peços |
| --- |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | Autorização Prévia de Perfuração. | Unidade | 06 | R$ 1.733,33 | R$ 10.399,98 |
| 2 | Mobilização Global de Equipamentos. | Unidade | 06 | R$ 1.207,42 | R$ 7.244,52 |
| 3 | Perfuração (Reabertura) - Mét. Rotopneumático DN 12” - Rochas IGN. Ou ALterdas. | Metro | 90 | R$ 108,33 | R$ 9.749,70 |
| 4 | Perfuração Rotopneumática - Rochas 6” até 100 metros de profundidade. | Metro | 510 | R$ 113,33 | R$ 57.798,30 |
| 5 | Perfuração Rotopneumática - Rochas 6” até 100,01 metros de profundidade a 250 metros de profundidade.. | Metro | 1.020 | R$ 138,33 | R$ 141.096,60 |
| 6 | Instalação e Fornecimento de Revestimento Geomecânico - PVC Standard DN 6”. | Metro | 90 | R$ 409,95 | R$ 36.895,5 |
| 7 | Cimentação do Espaço Anular 6” x 12”. | Metro | 90 | R$ 31,99 | R$ 2.879,10 |
| 8 | Isolamento de Aquíferos - Com pallets de argila expansiva.. | Unidade | 6 | R$ 475,00 | R$ 2.850,00 |
| 9 | Desenvolvimento do Poço - Compatível com a vazão esperada. | Hora | 36 | R$ 144,44 | R$ 5.199,84 |
| 10 | Ensaio de Bombeamento - Teste de vazão e recuperação do poço e Elaboração de relatório, tendo duração de 24 horas.. | Unidade | 06 | R$ 3.672,22 | R$ 22.033,32 |
| 11 | Desinfecção Com Produtos Químicos. | Unidade | 6 | R$ 708,33 | R$ 4.249,98 |
| 12 | Laje de Proteção. | Unidade | 6 | R$ 347,72 | R$ 2.086,32 |
| 13 | Tubo Protetor. | Unidade | 6 | R$ 450,00 | R$ 2.700,00 |
| 14 | Tampa Soldada. | Unidade | 6 | R$ 199,17 | R$1.195,02 |
| 15 | Cercamento. | Unidade | 6 | R$ 1.969,16 | R$ 11.814,96 |
| 16 | Placa de Obra. | Unidade | 6 | R$ 2.100,00 | R$ 12.600,00 |
| 17 | Análise Físico-Química e Bacteriológica da Água.. | Unidade | 6 | R$ 1.575,00 | R$ 9.450,00 |
| 18 | Relatório Técnico Final do Poço. | Unidade | 6 | R$ 1.583,33 | R$ 9.499,98 |
| Total estimado: R$ 349.743,12 |

***** NOTA: Somente SERÃO contratados os Serviços objeto deste Anexo A que se fizerem necessários para Serviços solicitados.

***** DOS LANCES: Os LANCES ( se existentes) serão praticados sobre o VALOR GLOBAL da PROPOSTA FINANCEIRA onde o Sistema distribuirá o mesmo a todos os Itens da Proposta Financeira nos mesmos porcentuais ofertados sobre o valor global, caso a licitante desejar que um ou mais de um Item da Proposta Financeira tenha MENOR ou MAIOR valor DEVERÁ declarar no Ato do ENCERRAMENTO do CERTAME o qual CONSTARÁ em Ata, para posterior AJUSTAMENTO de PROPOSTA.

Proposta

| Lote 1 – Perfuração de Poço no Lajeado Filisbino (Lajeado Seco) – Convênio 1378/2022 |
| --- |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|  | Autorização Prévia de Perfuração | Unidade | 01 |  |  |
|  | Mobilização Global de Equipamentos | Unidade | 01 |  |  |
|  | Perfuração (Reabertura) - Mét. Rotopneumático DN 12” - Rochas IGN. Ou ALterdas | Metro | 15 |  |  |
|  | Perfuração Rotopneumática - Rochas 6” até 100 metros de profundidade | Metro | 85 |  |  |
|  | Perfuração Rotopneumática - Rochas 6” até 100,01 metros de profundidade a 250 metros de profundidade. | Metro | 170 |  |  |
|  | Instalação e Fornecimento de Revestimento Geomecânico - PVC Standard DN 6 “ | Metro | 15 |  |  |
|  | Cimentação do Espaço Anular 6” x 12” | Metro | 15 |  |  |
|  | Isolamento de Aquíferos - Com pallets de argila expansiva. | Unidade | 1 |  |  |
|  | Desenvolvimento do Poço - Compatível com a vazão | Hora | 6 |  |  |
|  | Ensaio de Bombeamento - Teste de vazão e recuperação do poço e Elaboração de relatório, tendo duração de 24 horas. | Unidade | 01 |  |  |
|  | Desinfecção Com Produtos Químicos | Unidade | 1 |  |  |
|  | Laje de Proteção | Unidade | 1 |  |  |
|  | Tubo Protetor | Unidade | 1 |  |  |
|  | Tampa Soldada | Unidade | 1 |  |  |
|  | Cercamento | Unidade | 1 |  |  |
|  | Placa de Obra | Unidade | 1 |  |  |
|  | Análise Físico-Química e Bacteriológica da Água | Unidade | 1 |  |  |
|  | Relatório Técno Final do Poço | Unidade | 1 |  |  |
| Total : |

| Lote 2 – Perfuração de Peços |
| --- |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | Autorização Prévia de Perfuração. | Unidade | 06 |  |  |
| 2 | Mobilização Global de Equipamentos. | Unidade | 06 |  |  |
| 3 | Perfuração (Reabertura) - Mét. Rotopneumático DN 12” - Rochas IGN. Ou ALterdas. | Metro | 90 |  |  |
| 4 | Perfuração Rotopneumática - Rochas 6” até 100 metros de profundidade. | Metro | 510 |  |  |
| 5 | Perfuração Rotopneumática - Rochas 6” até 100,01 metros de profundidade a 250 metros de profundidade.. | Metro | 1.020 |  |  |
| 6 | Instalação e Fornecimento de Revestimento Geomecânico - PVC Standard DN 6”. | Metro | 90 |  |  |
| 7 | Cimentação do Espaço Anular 6” x 12”. | Metro | 90 |  |  |
| 8 | Isolamento de Aquíferos - Com pallets de argila expansiva.. | Unidade | 6 |  |  |
| 9 | Desenvolvimento do Poço - Compatível com a vazão esperada. | Hora | 36 |  |  |
| 10 | Ensaio de Bombeamento - Teste de vazão e recuperação do poço e Elaboração de relatório, tendo duração de 24 horas.. | Unidade | 06 |  |  |
| 11 | Desinfecção Com Produtos Químicos. | Unidade | 6 |  |  |
| 12 | Laje de Proteção. | Unidade | 6 |  |  |
| 13 | Tubo Protetor. | Unidade | 6 |  |  |
| 14 | Tampa Soldada. | Unidade | 6 |  |  |
| 15 | Cercamento. | Unidade | 6 |  |  |
| 16 | Placa de Obra. | Unidade | 6 |  |  |
| 17 | Análise Físico-Química e Bacteriológica da Água.. | Unidade | 6 |  |  |
| 18 | Relatório Técnico Final do Poço. | Unidade | 6 |  |  |
| Total: |

# ANEXO 2 DECLARAÇÃO DE MENOR

#### EDITAL DE PREGÃO Nº : 	/	> Município de Tenente Portela -RS

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO

INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Empresa: 	,       inscrito       no       CNPJ     nº

,   por   intermédio   de   seu   representante   legal   o(a)   Sr(a)

,       portador(a)       da       Carteira       de       Identidade   nº

e  do CPF nº 	, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição deaprendiz ( ).

, 	de 	de 	.

....................................................

assinatura do representante legal

Carimbo do	C N P J

A N E X O	3 - {{junto ao Credenciamento }}

Pregão Presencial Nr.	/

### DECLARAÇÃO DE:

CREDENCIAMENTO, CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL E, de CUMPRIMENTO E REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Empresa: 	inscrito     no     CNPJ   n°

,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  o  (a)  Sr.

portador (a) da Carteira de Identidade n° 	e do CPF n° 		, DECLARA, por seu representante legal infra-assinado que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital  e que   Cumpre os Requisitos de   Habilitação deste Pregão

(previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, publicada no DOU de 18 de julho de 2002, e no subitem 9.1.1) , ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

, 	de 	de 	.

Assinatura e carimbo do CNPJ

Obs. Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da sessão, entes e separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e documentos de habilitação) exigidos nesta licitação.

# ANEXO 4

#### EDITAL DE PREGÃO Nº	/	> Município de Tenente Portela - RS

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE.

Empresa	 		,	sediada	na	rua

, nº         , município de 	, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.) sob  o no 		, por seu representante legal (Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), DECLARA, sob as penas da lei, a INEXISTÊNCIA de fatos supervenientes, que impossibilitem sua habilitação no PREGÃO Nº: 	/		, pois que continuam satisfeitas as exigências previstas no art. 27 da Lei nº 8.666/93 e alterações.

, 	de 	de 	.

assinatura do representante legal

Carimbo do C N P J

ANEXO 5 - {{ Anexo ao Credenciamento}}

#### PREGÃO PRESENCIAL N°. 	/ 	> Município de Tenente Portela - RS

MINUTA DA DECLARAÇÃO COM BASE NO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N°.

123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES

Empresa	 	,	inscrita	no

CNPJ 	,  por   intermédio   de   seu   representante  legal  o(a)  Sr.(a)

portador(a)        da        Carteira        de        Identidade     nº

e de CPF nº 	DECLARA, para fins do disposto no Edital do Pregão Presencial n°.    /    , sob as sanções administrativas    cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data, e considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º da Lei Complementar n°. 123/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3º da Lei Complementar n°123. DECLARA ainda que a empresa será excluída das vedações constantes do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006.

( ) M. E. I, Conforme Lei vigente.

, 	de 	de 	.

Assinatura  Representante Legal da Empresa

Assinatura  e  nº  CRC do Contador e ou Técnico Contábil

###### OBS 1 : A declaração acima devera ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condição jurídica da empresa licitante.

OBS 2 : Esta declaração será entregue ao Pregoeiro, por ocasião do credenciamento, pelas empresas que pretendam se beneficiar desta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/06.

OBS 3 : Para Empresas M.E.I não se faz necessário a Assinatura do Contador ou Técnico Contábil.

Esta Declaração PODERÁ ser SUBSTITUÍDO por Comprovante da Junta Comercial do Estado ou outro órgão equivalente, que COMPROVE que a Empresa está ENQUADRADA como M.E ou E.P.P,conforme previsto em edital;

Carimbo do	C N.P.J

A  N E X O 6

EDITAL DE PREGÃO Nº: _ _ _ 	/ 	_ _

PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Por	este	instrumento	particular	de	Procuração,	a	Empresa:

,	com	sede	cidade	de	/UF:

,        inscrita         no         CNPJ/MF         sob n.º: 	e I. Estadual n.º: 	, representada neste ato   por   seu(s): 			,  portador(a)  da  Cédula  de   Identidade   RG   n.º: 		e  CPF  n.º 		, nomeia(m) e constitui(em)  seu  bastante Procurador o(a) Sr(a): 			,

portador(a)	da	Cédula	Identidade	RG	n. 		e	CPF

n.º 	, a quem confere(imos) amplos poderes para representar junto a  Prefeitura Municipal de Tenente Portela - RS, no que se referir ao PREGÃO N.º:

/ 	, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS   DE   HABILITAÇÃO,   os   envelopes   PROPOSTA   DE   PREÇOS   (A)   e

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B) em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.

,           de 	de

Assinatura Represent. Legal

>Carimbo do CNPJ <

A  N  E X  O	7

{Envelope Documentação e/ou Credenciamento}

>> Pregão  Presencial - Nr. 	/	 	..

Dados Empresariais e Societário / Proprietário

Empresa: 	, CNPJ Nr. 	, para fins de Possíveis Contratos e Correspondências e Pagamentos INFORMA os dados abaixo:

ENDEREÇO  (Rua.Av. Nr.):

##### CIDADE: 	UF: 	C.E.P: 	-

FONE(S)  CONTATO: 	/

EMAIL :

>> SÓCIO / PROPRIETÁRIO p/ Assinar Contrato::

NOME: 	CPF:

R.G- Nr. 	CARGO:

#### >> CONTAS BANCARIAS P/ PROVAVEIS PAGAMENTOS {{ em nome da licitante}}:

Banco Nr. 	- Agência: 	-  C. Corrente Nr.

Nome do Banco:

###  NOTA>>>>  O Presente	se faz necessário para   ATENDER novas	NORMATIVAS dos Tribunais de Conta.

>>ANEXO	8	<<

> Pregão  Presencial - Nr.	/

##### DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA E/OU ENEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO FAMILIAR OU PARENTESCO

A   Empresa 	_,   CNPJ   nº 	, sediada na Rua

_ 	, município de _ 	_, por intermédio do seu representante legal  o  Sr.  _ 	_ 		,  Identidade  nº  _ 		_  e  CPF  nº  _ 	_, DECLARA, para os devidos fins, que:

- –  (   ) Não possuí proprietário, sócio ou funcionário(s) que seja(m) servidor(es) ou agente(s) político(s)  do órgão ou entidade ou responsável pela licitação;

- –( ) Não possuí proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

3-  (    _) - Possuí _ 		( proprietário / sócio / funcionário), com Grau de Parentesco de: 	_    (    irmão     /     primo     /     cônjuge     /     companheiro     /     ...     )     com     o (prefeito   /  vice-prefeito  /   funcionário   /  responsável  licitação),    Sr(a):	,

DECLARA ainda, que o mesmo NÃO faz parte da Empresa.

Declara ainda que as informações prestadas são verdadeiras, assumindo a responsabilidade pelo seu inteiro teor, sob as penas da Lei.

_ 	_, ___ de 	_ 	de 2.023

>>CARIMBO DA EMPRESA <<

_ 	_

Assinat. Respons. legal da Empresa